## Full 1
AHB020 | U | Lloguer de bomba submergible de pou.
Lloguer diari de bomba submergible de pou, de 3 CV de potència, per a treballs d'esgotament d'aigua en el fons de l'excavació. Inclús canonada d'impulsió fins a la seva connexió amb el col·lector perimetral o el punt d'abocament, vàlvula de regulació de cabal, vàlvula antiretorn, quadre de protecció, sondes de nivell, accessoris, unions i peces especials per a la instal·lació de la bomba i la seva connexió a la xarxa elèctrica. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Equip i maquinària
mq12bau060 |  |  | U | Lloguer diari de bomba submergible de pou, de 2,2 kW de potència. | 1.159 | 31.92 | 37
[5 empty] | Subtotal equip i maquinària: |  | 37
2 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 37 | 0.74
[5 empty] | Costos directes (1+2): |  | 37.74